Отчет

по проведению мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г. Кировска

(I квартал 2014 года)

Во исполнение постановления администрации МО Кировское городское поселение от 12 июля 2012 года № 441 «Об утверждении Программы мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям г. Кировска» комиссией в составе представителей  МКУ «УЖКХ и О», Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1», филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», депутатов совета депутатов МО «Кировск», управляющих организаций и ТСЖ с целью  определения соответствия горячей воды, подаваемой жителям г. Кировска, требованиям технических регламентов, санитарных правил и норм, определяющих ее безопасность 21 и 22 января 2014г. был произведен отбор проб в точках, определенных Программой мониторинга качества горячего водоснабжения, подаваемого жителям               г. Кировска.

Замер температуры горячей воды в тепловых центрах и квартирах  производился поверенными измерительными приборами.

На Дубровской ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» отбор проб производился в специально-оборудованных местах: исходная водопроводная вода; подающий трубопровод (теплосеть прямая). Все взятые пробы были опечатаны и  направлены в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Кировском районе», где был произведен их анализ, по результатам которого выданы заключения.

Согласно протоколам лабораторных исследований от 29.01.2014г. и 30.01.2014г.  исследуемые пробы воды не отвечают требованиям Сан.ПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в  СанПиН 2.1.4.1074-01). СанПин 2.1.4.1074-01 и ГН 2.1.5.1315-03 (с дополнениями и изменениями № 1 ГН 2.1.5.2280-07 и №2 ГН 2.1.5.2307-07):

Анализ показал, что из 43 проб проведено 215 анализов, из них                          не соответствует требованиям:

- по запаху – 15 ед. (34,8%);

- по мутности – 4 ед. (9,3%);

- по цветности - 19 ед.(44,2%);

- по окисляемости - 43 ед.(100%);

- по содержанию железа общего - 8 ед.(18,6%);

Итого: 89 ед.

соответствуют требованиям:

- по запаху - 28 ед.(65,1%);

- по мутности – 39 ед.(90,6%);

- по цветности – 24 ед. (55,8%);

- по окисляемости – 0 ед. (0%);

- по содержанию железа общего – 35 ед. (81,3%).

Итого: 126

Результаты мониторинга отражены в следующих таблицах:

- таблица № 1 – результаты отбора проб по III – IV микрорайонам   
 г. Кировска;

- таблица № 2 – результаты отбора проб на Дубровской ТЭЦ - 8 филиала «Невский ОАО «ТГК-1».

- таблица № 3 – результаты отбора проб по I –II – микрорайонам     г. Кировска;

Начальник МКУ «УЖКХ и О»                                                                                       И.А. Калоев

Вопилкина Г.И. тел. 20-279