Как сэкономить энергию и деньги на освещении своей квартиры.

Тема энергоэффективного освещения  в России обретает второе дыхание. Давно было ясно, что «лампочку Ильича» вытеснит более современная технология, а теперь стало понятно, какая именно – светодиодная.

В 2009 году был принят Закон об энергоэффективности, а в 2010 году – соответствующая Программа, рассчитанная до 2020 года. С 1 января 2011 года запрещалась продажа электрических ламп накаливания мощностью 100 ватт и более (а также размещение заказов на такие лампочки любой мощности со стороны госучреждений). Лампы мощностью 75 ватт и более намеревались вывести из оборота с 2013 года, а 25-ваттные с 1 января 2014 года.

Однако настаивать на этом государство не стало. На то было много причин, но главная из них заключается в том, что пять лет назад основной альтернативой традиционным лампам накаливания считались компактные люминесцентные лампы, а у них много недостатков. В том числе слишком нервная реакция на частое включение-отключение. Стоят они значительно дороже обычных, а перегорают быстро, особенно если покупатель сэкономил и выбрал самый дешевый вариант. Кроме того, в начинку люминесцентных ламп входит вредная ртуть, и при массовом использовании подобных светильников понадобилась бы специальная инфраструктура для их утилизации, которой на тот момент не было. Наконец, люминесцентные лампы просто не всем пришлись по вкусу из-за своего холодного и тускловатого света (справедливости ради, нужно сказать, что за пять лет производителям удалось решить эту проблему).

Более совершенные светодиодные источники света в 2010 году в России практически не производились, а импортные стоили слишком дорого. Поэтому власти решили повременить, чтобы дождаться нового витка технического прогресса. И час пробил! Сегодня, когда отмечается 95-летиеленинского плана ГОЭЛРО, благодаря которому обычные лампы накаливания пришли в каждый дом, очевидно: настало время для перехода на светодиодное освещение.

ПОЧЕМУ?

Главное, ради чего все это затевается, - конечно же, экономия электроэнергии. Светодиодные лампы потребляют ее в 7-10 раз меньше, по сравнению с традиционными. Это самый высокий показатель энергоэффективности среди всех типов ламп. И, заменив лишь несколько наиболее часто используемых осветительных устройств в квартире, вы заметите разницу в счетах на оплату электричества уже в первый месяц.

Светодиодные источники света отличаются и самым большим сроком службы – от 25 тысяч часов (а в среднем лампочка в квартире горит около 1200 часов в год). Это даже больше, чем нормативный срок службы большинства люстр и плафонов. Светодиодные лампы точно не придется менять так часто, как обыкновенные лампы накаливания, что хорошо еще сокращением объема отходов.

При стоимости в среднем около 300 рублей светодиодные лампы, как правило, окупаются за год, позволяя параллельно сэкономить от 40 до 70 кВт/ч электроэнергии. Однако, учитывая совсем не маленькую цену, подходить к их выбору нужно максимально продуманно.

ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ

Есть три принципиальных момента, которые стоит учитывать при выборе того или иного светодиодного источника освещения. Первый – их устойчивость к скачкам напряжения в сети. Второй – «световой поток». Третий – так называемая «цветовая температура».

Если постоянные скачки напряжения в сети – часть вашей повседневной реальности , то ищите на упаковке лампочки надпись «диапазон питающего напряжения». Чем он шире, тем дольше проживет ваш светильник. Максимально возможный диапазон  - от 140 до 280 Вт.  Еще надежнее системы светодиодных светильников, устанавливаемые на подвесные потолки. Они состоят из линейки светодиодных ламп и собственного блока питания, гарантирующего надежность работы всей системы и ее независимость от колебаний напряжения в сети.

Производители  светодиодных ламп частенько хитрят, грубо приравнивая, например, мощность лампы накаливания в 60 ватт к 600 люменам именно в них исчисляется световой поток, или степень освещенности, которую дают светодиодные лампы. «На самом деле обычной 60-ваттной лампочке накаливания будет соответствовать световой поток в 750 люмен. Обманутый надписью на упаковке потребитель сразу же заметит, что новая лампа светит недостаточно ярко», - замечает Анатолий Шевченко, руководитель  проекта по энергоэффективному освещению ПРООН (организация в структуре ООН, занимающаяся оказанием помощи в области технического и социального развития). Точно так же лампе накаливания в 100 Вт соответствует световой поток в 1400, а не в 1000 люмен, как утверждают некоторые производители и продавцы.

Еще один нюанс – цветовая температура. Лампы накаливания всегда давали примерно одинаковый «по окраске» свет, а вот со светодиодами у вас есть выбор. Диапазон в 2700-3500 К (Кельвинов) означает теплый свет, близкий к свету лампы накаливания; 4000-5000 К – нейтральное освещение, близкое к рассеянному дневному свету, а вот 5500-6500 К – это холодное освещение, похожее на дневной свет с неба, затянутого облаками, или на белое свечение монитора. «Светодиоды с холодным свечением зачастую стоят несколько дешевле, но многим они неприятны, а иногда и неуместны в домашней обстановке. Бывает, что люди экономят, не обращая внимания на эту характеристику, а потом жалуются на дискомфорт», - замечает Анатолий Шевченко.

Также полезно обращать внимание на уровень цветопередачи осветительного прибора.  Солнечный свет состоит из известных всем семи цветов спектра. Искусственные  источники освещения всегда до этого не дотягивают:  не все световые волны в их излучении присутствуют. Цветопередачу естественного  дневного света приняли за 100 единиц: чем ближе к этому показателю искусственное освещение, тем ярче и красивее кажутся нам лица людей и предметы. На упаковке светодиодных ламп цветопередача всегда указывается 80-95 единиц. Чем больше, тем лучше.

Наконец, есть еще одна характеристика, о которой нужно помнить, чтобы не разочароваться в светодиодной лампе, - это угол освещения. В лампах накаливания он составляет почти 360 градусов, то есть неважно, как расположен такой источник света, он освещает все вокруг. У светодиодных ламп, как правило, угол освещения 180 градусов, они дают направленный свет, освещая только одну полусферу, что не очень хорошо для некоторых типов светильников. Правда, уже разработаны филаментные лампы – это светодиоды в привычной всем колбе с углом освещения в 350-360 градусов.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ – ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА?

И все же, стоит ли полностью отказываться от таких дешевых и привычных ламп накаливания? К тому же их по-прежнему полно на прилавках магазинов. Производители с легкостью обошли введенный с 2011 года запрет на продажу лампочек мощностью в 100 Вт., предложив рынку 95-ваттные варианты. Чем же они плохи? Ответ: крайне низкой световой отдачей и малым сроком службы.

Основная доля энергии в лампе накаливания уходит на нагрев самой лампы и окружающего ее воздуха. Зимой это вроде бы даже кстати (хотя такое «отопление» получается совсем недешевым), но летом то зачем? Например, если вы пользуетесь  кондиционером, то вы, с одной стороны, нагреваете квартиру лампами накаливания, а с другой, тратите изрядное количество энергии на охлаждение помещения.

Чем больше света дает светильник при меньшей потребляемой мощности, тем выше его световая отдача. У ламп накаливания этот показатель не превышает 10-15 люмен на ватт, а у светильника с такой лампой – еще в два раза меньше. Эффективность современных осветительных приборов со светодиодами уже сейчас 100 люмен на ватт, и это далеко не предел. Отсюда и берется в среднем 85-процентная экономия электричества при переходе на светодиодные лампы.

Подробнее узнать про энергоэффективное освещение можно на сайте Минэнерго России.